Форма 5.1. Сведения о текущем резерве мощностей

| Питающий центр | Суммарная мощность Всех трансформаторов присоединенных к сетям, кВа | Фактическая нагрузка по результатам замеров, кВт | Суммарная нагрузка по заключенным договорам, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС№ 275 «Радищево» | 33840 | 18970 | 21120 |
| ТПС№ 426 «Малоярославец» | 14956 | 13520 | 13800 |

Информация о технологическом присоединении и электрическим сетям УМП «КЭиТС» за 2010 год:

- Суммарная мощность трансформаторов ТП и КТП УМП «КЭиТС» - 48 750 кВт;

- Суммарная мощность по заключенным договорам на 31.12.2010 – 27 230 кВт;

- Суммарная мощность по поданным заявкам на технологическое присоединение к сетям УМП «КЭиТС» за 2010 год -  3 212 кВт;

- Суммарная мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение за 2010 год  - 2 554 кВт;

- Суммарная мощность выполненных присоединений за 2010 год – 2 554 кВт.

5.2. Информация о количестве планируемых технологических присоединений

к электрическим сетям УМП «КЭиТС» г. Малоярославец на 2011г.

| Всего | В том числе |
| --- | --- |
|  | Физические лица | Другие потребители |
| 190 | 115 | 75 |

2015 год

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __1__ квартал 20_15_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __2__ квартал 20_15_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __3__ квартал 20_15_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __4__ квартал 20_15_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ

| Наименование регулируемой органиазции | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за _4_ квартал 2015 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 800 |  | 0,105 |  | 0,105 |
|  | РТП6 | ул.Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
|  | РТП7 | ул. Российских газовиков | 2 | 1260 |  | 0,165 |  | 0,165 |
|  | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,169 |  | 0,169 |
|  | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,101 |  | 0,101 |
|  | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,084 |  | 0,084 |
|  | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,091 |  | 0,055 |
|  | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,047 |
|  | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,112 |  | 0,112 |
|  | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,152 |  | 0,132 |
|  | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,087 |  | 0,087 |
|  | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 400 |  | 0,061 |  | -0,040 |
|  | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,098 |  | 0,071 |
|  | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,067 |  | 0,045 |
|  | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,089 |  | -0,431 |
|  | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,176 |  | 0,176 |
|  | ТП32 | 53 Саратовской дивизии ул. | 2 | 800 |  | 0,101 |  | 0,081 |
|  | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,158 |  | 0,149 |
|  | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,102 |  | 0,095 |
|  | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,079 |  | 0,079 |
|  | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,128 |
|  | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 450 |  | 0,163 |  | 0,151 |
|  | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
|  | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,040 |  | 0,010 |
|  | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,067 |  | -0,293 |
|  | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,167 |  | 0,0137 |
|  | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,097 |
|  | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
|  | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
|  | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,190 |  | 0,190 |
|  | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,066 |  | 0,064 |
|  | ТП51 | Интернациональный пр. | 2 | 800 |  | 0,215 |  | 0,215 |
|  | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,052 |  | 0,052 |
|  | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 400 |  | 0,060 |  | -0,075 |
|  | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
|  | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,128 |  | 0,113 |
|  | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 250 |  | 0,112 |  | -0,038 |
|  | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,083 |  | 0,068 |
|  | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,144 |  | 0,144 |
|  | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,040 |  | 0,040 |
|  | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,384 |  | 0,384 |
|  | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,054 |  | 0,012 |
|  | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
|  | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,081 |
|  | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,076 |  | 0,071 |
|  | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
|  | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
|  | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 160 |  | 0,103 |  | 0,103 |
|  | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,152 |  | 0,145 |
|  | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,059 |
|  | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,131 |  | 0,011 |
|  | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,078 |
|  | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,097 |  | 0,082 |
|  | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,166 |  | 0,102 |
|  | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,319 |  | 0,319 |
|  | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,138 |  | 0,073 |
|  | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,203 |  | 0,201 |
|  | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,087 |  | 0,037 |
|  | КТП99 | Платова ул. | 1 | 160 |  | 0,082 |  | 0,067 |
|  | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,066 |  | 0,014 |
|  | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,182 |  | 0,182 |
|  | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
|  | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,038 |  | 0,038 |
|  | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,210 |  | 0,210 |
|  | ТП110 | Московская 77 | 2 | 650 |  | 0,072 |  | -0,194 |
|  | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,156 |  | 0,156 |
|  | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,065 |
|  | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,075 |  | 0,070 |
|  | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,130 |  | 0,130 |
|  | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,285 |  | 0,210 |
|  | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 250 |  | 0,091 |  | 0,091 |
|  | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,069 |  | 0,069 |
|  | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,105 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2015 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 7,2878 | 9,0822 |
| II | - | - | 7,3371 | 9,0329 |
| III | - | - | 7,4507 | 8,9193 |
| IV | - | - | 7,3382 | 9,0318 |

2016 год

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2016 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 7,1414 | 8,2286 |
| II | - | - | 6,8908 | 8,4792 |
| III | - | - | 5,5946 | 8,7754 |
| IV | - | - | 6,5458 | 8,8242 |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __1__ квартал 20_16_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __2__ квартал 20_16_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __3__ квартал 20_16_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __4__ квартал 20_16_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ

| Наименование регулируемой органиазции | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за _3_ квартал 2016 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 800 |  | 0,105 |  | 0,105 |
|  | РТП6 | ул.Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
|  | РТП7 | ул. Российских газовиков | 2 | 1260 |  | 0,165 |  | 0,165 |
|  | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,169 |  | 0,109 |
|  | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,101 |  | 0,086 |
|  | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,084 |  | 0,047 |
|  | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,091 |  | 0,045 |
|  | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,027 |
|  | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,112 |  | 0,082 |
|  | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,152 |  | 0,115 |
|  | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,087 |  | 0,053 |
|  | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 400 |  | 0,061 |  | -0,040 |
|  | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,098 |  | 0,056 |
|  | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,067 |  | 0,020 |
|  | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,089 |  | -0,546 |
|  | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,176 |  | 0,109 |
|  | ТП32 | 53 Саратовской дивизии ул. | 2 | 800 |  | 0,101 |  | 0,081 |
|  | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,158 |  | 0,060 |
|  | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,102 |  | 0,095 |
|  | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,079 |  | 0,009 |
|  | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,128 |
|  | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 450 |  | 0,163 |  | 0,124 |
|  | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
|  | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,040 |  | 0,008 |
|  | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,067 |  | -0,480 |
|  | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,167 |  | 0,0137 |
|  | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,097 |
|  | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
|  | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
|  | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,190 |  | 0,190 |
|  | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,066 |  | 0,049 |
|  | ТП51 | Интернациональный пр. | 2 | 800 |  | 0,215 |  | 0,210 |
|  | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,052 |  | -0,102 |
|  | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 400 |  | 0,060 |  | -0,080 |
|  | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
|  | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,128 |  | 0,048 |
|  | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 250 |  | 0,112 |  | -0,038 |
|  | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,083 |  | -0,060 |
|  | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,144 |  | 0,139 |
|  | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,040 |  | 0,040 |
|  | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,384 |  | 0,328 |
|  | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,054 |  | 0,002 |
|  | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
|  | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,081 |
|  | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,076 |  | 0,046 |
|  | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
|  | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
|  | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 160 |  | 0,103 |  | 0,103 |
|  | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,152 |  | 0,135 |
|  | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,057 |
|  | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,131 |  | 0,011 |
|  | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,008 |
|  | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,097 |  | 0,082 |
|  | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,166 |  | 0,097 |
|  | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,319 |  | 0,319 |
|  | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,138 |  | -0,160 |
|  | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,203 |  | 0,179 |
|  | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,087 |  | 0,007 |
|  | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,102 |  | 0,058 |
|  | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,066 |  | 0,004 |
|  | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,182 |  | 0,182 |
|  | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
|  | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,038 |  | 0,038 |
|  | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,210 |  | 0,050 |
|  | ТП110 | Московская 77 | 2 | 650 |  | 0,072 |  | -0,596 |
|  | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,156 |  | 0,111 |
|  | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,065 |
|  | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,075 |  | 0,070 |
|  | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,130 |  | 0,130 |
|  | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,285 |  | 0,210 |
|  | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 250 |  | 0,091 |  | 0,081 |
|  | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,069 |  | 0,024 |
|  | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,090 |
|  | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,097 |  | 0,082 |
|  | КТП141 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,080 |  | 0,065 |

Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за _4_ квартал 2016 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 800 |  | 0,105 |  | 0,105 |
|  | РТП6 | ул.Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
|  | РТП7 | ул. Российских газовиков | 2 | 1260 |  | 0,165 |  | 0,068 |
|  | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,169 |  | 0,109 |
|  | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,101 |  | 0,086 |
|  | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,084 |  | 0,012 |
|  | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,091 |  | 0,033 |
|  | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,027 |
|  | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,112 |  | 0,080 |
|  | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,152 |  | 0,115 |
|  | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,087 |  | 0,046 |
|  | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 400 |  | 0,061 |  | -0,040 |
|  | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,098 |  | 0,056 |
|  | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,067 |  | 0,012 |
|  | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,089 |  | -0,551 |
|  | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,176 |  | 0,104 |
|  | ТП32 | 53 Саратовской дивизии ул. | 2 | 800 |  | 0,101 |  | 0,076 |
|  | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,158 |  | 0,060 |
|  | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,102 |  | 0,083 |
|  | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,079 |  | 0,009 |
|  | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,128 |
|  | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 450 |  | 0,163 |  | 0,124 |
|  | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
|  | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,040 |  | 0,008 |
|  | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,067 |  | -0,480 |
|  | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,167 |  | 0,0137 |
|  | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,062 |
|  | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
|  | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
|  | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,190 |  | 0,190 |
|  | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,066 |  | 0,034 |
|  | ТП51 | Интернациональный пр. | 2 | 800 |  | 0,215 |  | 0,210 |
|  | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,052 |  | -0,102 |
|  | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 400 |  | 0,060 |  | -0,085 |
|  | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
|  | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,128 |  | 0,048 |
|  | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 250 |  | 0,112 |  | -0,038 |
|  | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,083 |  | -0,165 |
|  | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,144 |  | 0,149 |
|  | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,040 |  | 0,035 |
|  | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,384 |  | 0,117 |
|  | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,054 |  | 0,002 |
|  | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
|  | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,081 |
|  | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,076 |  | 0,046 |
|  | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
|  | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
|  | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 160 |  | 0,103 |  | 0,103 |
|  | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,152 |  | 0,110 |
|  | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,057 |
|  | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,131 |  | 0,011 |
|  | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,008 |
|  | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,097 |  | 0,070 |
|  | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,166 |  | 0,097 |
|  | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,319 |  | 0,319 |
|  | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,138 |  | -0,307 |
|  | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,203 |  | 0,169 |
|  | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,087 |  | 0,007 |
|  | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,150 |  | 0,070 |
|  | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,102 |  | 0,033 |
|  | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,316 |  | 0,242 |
|  | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,182 |  | 0,182 |
|  | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
|  | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,038 |  | 0,038 |
|  | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,810 |  | 0,350 |
|  | ТП110 | Московская 77 | 2 | 800 |  | 0,232 |  | 0,020 |
|  | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,156 |  | 0,091 |
|  | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,065 |
|  | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,075 |  | 0,070 |
|  | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,130 |  | 0,130 |
|  | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,285 |  | 0,210 |
|  | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 250 |  | 0,091 |  | 0,081 |
|  | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,069 |  | 0,010 |
|  | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,020 |
|  | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,097 |  | 0,082 |
|  | КТП141 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,080 |  | 0,065 |

2017 год

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2017 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 6,5671 | 8,8029 |
| II | - | - | 6,6281 | 8,7419 |
| III | - | - | 6,5883 | 8,7817 |
| IV | - | - | 6,5467 | 8,8233 |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __1__ квартал 20_17_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __2__ квартал 20_17_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __3__ квартал 20_17_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __4__ квартал 20_17_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за _1_ квартал 2017 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 800 |  | 0,105 |  | 0,105 |
|  | РТП6 | ул.Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
|  | РТП7 | ул. Российских газовиков | 2 | 1260 |  | 0,165 |  | 0,068 |
|  | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,169 |  | 0,109 |
|  | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,101 |  | 0,086 |
|  | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,084 |  | 0,012 |
|  | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,091 |  | 0,033 |
|  | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,027 |
|  | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,112 |  | 0,080 |
|  | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,152 |  | 0,115 |
|  | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,087 |  | 0,046 |
|  | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 400 |  | 0,061 |  | -0,040 |
|  | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,098 |  | 0,056 |
|  | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,067 |  | 0,012 |
|  | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,089 |  | -0,551 |
|  | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,176 |  | 0,104 |
|  | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,101 |  | 0,076 |
|  | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,158 |  | 0,060 |
|  | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,102 |  | 0,083 |
|  | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,079 |  | 0,009 |
|  | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,128 |
|  | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 450 |  | 0,163 |  | 0,124 |
|  | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
|  | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,040 |  | 0,008 |
|  | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,067 |  | -0,480 |
|  | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,167 |  | 0,0137 |
|  | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,062 |
|  | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
|  | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
|  | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,190 |  | 0,190 |
|  | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,066 |  | 0,034 |
|  | ТП51 | Интернациональный пр. | 2 | 800 |  | 0,215 |  | 0,210 |
|  | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,052 |  | -0,102 |
|  | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 400 |  | 0,060 |  | -0,085 |
|  | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
|  | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,128 |  | 0,048 |
|  | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 250 |  | 0,112 |  | -0,038 |
|  | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,083 |  | -0,165 |
|  | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,144 |  | 0,149 |
|  | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,040 |  | 0,035 |
|  | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,384 |  | 0,117 |
|  | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,054 |  | 0,002 |
|  | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
|  | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,081 |
|  | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,076 |  | 0,046 |
|  | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
|  | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
|  | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 160 |  | 0,103 |  | 0,103 |
|  | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,152 |  | 0,110 |
|  | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,057 |
|  | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,131 |  | 0,011 |
|  | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,008 |
|  | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,097 |  | 0,070 |
|  | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,166 |  | 0,097 |
|  | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,319 |  | 0,319 |
|  | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,138 |  | -0,307 |
|  | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,203 |  | 0,169 |
|  | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,087 |  | 0,007 |
|  | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,150 |  | 0,070 |
|  | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,102 |  | 0,033 |
|  | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,316 |  | 0,242 |
|  | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,182 |  | 0,182 |
|  | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
|  | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,038 |  | 0,038 |
|  | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,810 |  | 0,350 |
|  | ТП110 | Московская 77 | 2 | 800 |  | 0,232 |  | 0,020 |
|  | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,156 |  | 0,091 |
|  | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,065 |
|  | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,075 |  | 0,070 |
|  | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,130 |  | 0,130 |
|  | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,285 |  | 0,210 |
|  | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 250 |  | 0,091 |  | 0,081 |
|  | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,069 |  | 0,010 |
|  | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,020 |
|  | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,097 |  | 0,082 |
|  | КТП141 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,080 |  | 0,065 |
|  | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,340 |  | 0,340 |

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за _2_ квартал 2017 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 800 |  | 0,105 |  | 0,105 |
|  | РТП6 | ул.Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
|  | РТП7 | ул. Российских газовиков | 2 | 1260 |  | 0,165 |  | 0,068 |
|  | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,169 |  | 0,109 |
|  | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,101 |  | 0,086 |
|  | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,084 |  | 0,010 |
|  | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,091 |  | 0,033 |
|  | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,027 |
|  | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,112 |  | 0,077 |
|  | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,152 |  | 0,085 |
|  | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,087 |  | 0,046 |
|  | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 400 |  | 0,061 |  | -0,040 |
|  | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,098 |  | 0,056 |
|  | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,067 |  | 0,012 |
|  | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,089 |  | -0,620 |
|  | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,176 |  | 0,104 |
|  | ТП32 | 53 Саратовской дивизии ул. | 2 | 800 |  | 0,101 |  | 0,076 |
|  | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,158 |  | 0,047 |
|  | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,102 |  | 0,083 |
|  | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,079 |  | 0,009 |
|  | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,128 |
|  | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,163 |  | 0,124 |
|  | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
|  | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,040 |  | 0,008 |
|  | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,067 |  | -0,480 |
|  | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,167 |  | 0,0137 |
|  | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,057 |
|  | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
|  | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
|  | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,190 |  | 0,190 |
|  | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,066 |  | 0,034 |
|  | ТП51 | Интернациональный пр. | 2 | 800 |  | 0,215 |  | 0,210 |
|  | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,052 |  | -0,102 |
|  | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 400 |  | 0,060 |  | -0,085 |
|  | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
|  | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,128 |  | 0,048 |
|  | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 250 |  | 0,112 |  | -0,038 |
|  | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,083 |  | -0,165 |
|  | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,144 |  | -0,110 |
|  | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,040 |  | 0,035 |
|  | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,384 |  | 0,117 |
|  | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,054 |  | 0,002 |
|  | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
|  | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,081 |
|  | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,076 |  | 0,043 |
|  | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
|  | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
|  | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 160 |  | 0,103 |  | 0,103 |
|  | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,152 |  | 0,093 |
|  | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,050 |
|  | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,131 |  | 0,011 |
|  | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,008 |
|  | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,097 |  | 0,070 |
|  | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,166 |  | 0,091 |
|  | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,319 |  | 0,319 |
|  | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,138 |  | -0,407 |
|  | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,203 |  | 0,179 |
|  | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,087 |  | 0,007 |
|  | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,150 |  | 0,070 |
|  | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,102 |  | 0,032 |
|  | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,316 |  | 0,230 |
|  | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,182 |  | 0,180 |
|  | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
|  | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,038 |  | 0,038 |
|  | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,810 |  | 0,350 |
|  | ТП110 | Московская 77 | 2 | 800 |  | 0,232 |  | 0,010 |
|  | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,156 |  | 0,081 |
|  | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,065 |
|  | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,075 |  | 0,070 |
|  | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,130 |  | 0,130 |
|  | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,285 |  | 0,203 |
|  | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 250 |  | 0,091 |  | 0,081 |
|  | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,069 |  | 0,005 |
|  | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,760 |  | 0,605 |
|  | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,020 |
|  | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,097 |  | 0,082 |
|  | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,080 |  | 0,062 |
|  | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,340 |  | 0,330 |
|  | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 1,100 |  | 0,680 |

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за _3_ квартал 2017 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 800 |  | 0,105 |  | 0,105 |
|  | РТП6 | ул.Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
|  | РТП7 | ул. Российских газовиков | 2 | 1260 |  | 0,165 |  | 0,060 |
|  | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,169 |  | 0,109 |
|  | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,101 |  | 0,086 |
|  | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,084 |  | 0,010 |
|  | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,091 |  | 0,033 |
|  | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,020 |
|  | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,112 |  | 0,075 |
|  | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,152 |  | 0,082 |
|  | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,087 |  | 0,046 |
|  | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 400 |  | 0,061 |  | -0,040 |
|  | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,098 |  | 0,053 |
|  | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,067 |  | 0,010 |
|  | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,089 |  | -0,620 |
|  | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,176 |  | 0,104 |
|  | ТП32 | 53 Саратовской дивизии у | 2 | 800 |  | 0,101 |  | 0,066 |
|  | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,158 |  | -0,030 |
|  | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,102 |  | 0,083 |
|  | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,079 |  | 0,009 |
|  | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,128 |
|  | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,163 |  | 0,124 |
|  | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
|  | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,040 |  | 0,008 |
|  | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,067 |  | -0,480 |
|  | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,167 |  | 0,0102 |
|  | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,057 |
|  | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
|  | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
|  | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,190 |  | 0,190 |
|  | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,066 |  | 0,034 |
|  | ТП51 | Интернациональный пр. | 2 | 800 |  | 0,215 |  | 0,210 |
|  | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,052 |  | -0,102 |
|  | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 400 |  | 0,060 |  | -0,085 |
|  | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
|  | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,128 |  | 0,048 |
|  | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 250 |  | 0,112 |  | -0,038 |
|  | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,083 |  | -0,165 |
|  | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,144 |  | -0,110 |
|  | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,040 |  | 0,032 |
|  | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,384 |  | 0,117 |
|  | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,054 |  | 0,002 |
|  | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
|  | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,081 |
|  | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,076 |  | 0,041 |
|  | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
|  | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
|  | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 160 |  | 0,103 |  | 0,103 |
|  | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,152 |  | 0,093 |
|  | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,050 |
|  | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,131 |  | 0,010 |
|  | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,008 |
|  | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,097 |  | 0,070 |
|  | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,166 |  | 0,091 |
|  | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,319 |  | 0,300 |
|  | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,138 |  | -0,407 |
|  | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,203 |  | 0,172 |
|  | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,087 |  | 0,007 |
|  | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,150 |  | 0,070 |
|  | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,102 |  | 0,032 |
|  | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,316 |  | 0,230 |
|  | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,182 |  | 0,180 |
|  | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
|  | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,038 |  | 0,032 |
|  | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,810 |  | 0,350 |
|  | ТП110 | Московская 77 | 2 | 800 |  | 0,232 |  | 0,010 |
|  | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,156 |  | 0,081 |
|  | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,065 |
|  | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,075 |  | 0,070 |
|  | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,130 |  | 0,125 |
|  | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,285 |  | 0,200 |
|  | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 250 |  | 0,091 |  | 0,081 |
|  | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,069 |  | 0,005 |
|  | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,760 |  | 0,605 |
|  | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,020 |
|  | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,097 |  | 0,082 |
|  | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,080 |  | 0,062 |
|  | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,340 |  | 0,330 |
|  | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 1,100 |  | 0,680 |

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за _4_ квартал 2017 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 800 |  | 0,105 |  | 0,105 |
|  | РТП6 | ул.Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
|  | РТП7 | ул. Российских газовиков | 2 | 1260 |  | 0,165 |  | 0,060 |
|  | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,169 |  | 0,109 |
|  | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,101 |  | 0,086 |
|  | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,084 |  | 0,010 |
|  | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,091 |  | 0,030 |
|  | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,015 |
|  | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,112 |  | 0,075 |
|  | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,152 |  | 0,080 |
|  | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,087 |  | 0,041 |
|  | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 400 |  | 0,061 |  | -0,040 |
|  | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,098 |  | 0,053 |
|  | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,067 |  | 0,010 |
|  | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,089 |  | -0,620 |
|  | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,176 |  | 0,098 |
|  | ТП32 | 53 Саратовской дивизии у | 2 | 800 |  | 0,101 |  | 0,066 |
|  | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,158 |  | -0,130 |
|  | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,102 |  | 0,083 |
|  | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,079 |  | 0,009 |
|  | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,128 |
|  | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,163 |  | 0,124 |
|  | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
|  | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,040 |  | 0,008 |
|  | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,067 |  | -0,485 |
|  | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,167 |  | 0,0102 |
|  | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,057 |
|  | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
|  | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
|  | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,190 |  | 0,190 |
|  | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,066 |  | 0,034 |
|  | ТП51 | Интернациональный пр. | 2 | 800 |  | 0,215 |  | 0,210 |
|  | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,052 |  | -0,102 |
|  | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 400 |  | 0,060 |  | -0,085 |
|  | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
|  | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,128 |  | 0,048 |
|  | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,250 |  | 0,200 |
|  | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,083 |  | -0,300 |
|  | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,144 |  | -0,110 |
|  | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,040 |  | 0,032 |
|  | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,384 |  | 0,117 |
|  | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,054 |  | 0,002 |
|  | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
|  | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,081 |
|  | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,076 |  | 0,025 |
|  | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
|  | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
|  | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 160 |  | 0,103 |  | 0,103 |
|  | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,152 |  | 0,076 |
|  | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,050 |
|  | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,131 |  | 0,010 |
|  | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,008 |
|  | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,097 |  | 0,070 |
|  | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,166 |  | 0,091 |
|  | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,319 |  | 0,300 |
|  | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,138 |  | -0,430 |
|  | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,203 |  | 0,166 |
|  | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,087 |  | 0,002 |
|  | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,150 |  | 0,070 |
|  | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,102 |  | 0,027 |
|  | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,316 |  | 0,230 |
|  | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,182 |  | 0,180 |
|  | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
|  | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,038 |  | 0,030 |
|  | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,810 |  | 0,350 |
|  | ТП110 | Московская 77 | 2 | 800 |  | 0,232 |  | 0,010 |
|  | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,156 |  | 0,076 |
|  | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,050 |
|  | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,075 |  | 0,070 |
|  | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,130 |  | 0,120 |
|  | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,285 |  | 0,190 |
|  | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 250 |  | 0,091 |  | 0,081 |
|  | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,069 |  | 0,005 |
|  | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,760 |  | 0,605 |
|  | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,019 |
|  | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,097 |  | 0,082 |
|  | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,080 |  | 0,060 |
|  | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,340 |  | 0,330 |
|  | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 1,100 |  | 0,680 |

2018 год

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2018 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 8,8124 | 11,4676 |
| II | - | - | 9,0440 | 11,2360 |
| III | - | - | 8,8040 | 11,1153 |
| IV | - | - | 8,9743 | 11,3057 |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __1__ квартал 20_18_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __2__ квартал 20_18_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __3__ квартал 20_18_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __4__ квартал 20_18_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за _1_ квартал 2018 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 800 |  | 0,105 |  | 0,105 |
|  | РТП6 | ул.Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
|  | РТП7 | ул. Российских газовиков | 2 | 1260 |  | 0,165 |  | 0,060 |
|  | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,169 |  | 0,109 |
|  | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,101 |  | 0,086 |
|  | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,084 |  | 0,010 |
|  | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,091 |  | 0,030 |
|  | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,015 |
|  | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,112 |  | 0,075 |
|  | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,152 |  | 0,080 |
|  | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,087 |  | 0,041 |
|  | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 400 |  | 0,061 |  | -0,040 |
|  | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,098 |  | 0,053 |
|  | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,067 |  | 0,010 |
|  | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,089 |  | -0,620 |
|  | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,176 |  | 0,098 |
|  | ТП32 | 53 Саратовской дивизии у | 2 | 800 |  | 0,101 |  | 0,066 |
|  | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,158 |  | -0,130 |
|  | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,102 |  | 0,083 |
|  | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,079 |  | 0,009 |
|  | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,128 |
|  | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,163 |  | 0,124 |
|  | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
|  | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,040 |  | 0,008 |
|  | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,067 |  | -0,485 |
|  | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,167 |  | 0,0102 |
|  | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,057 |
|  | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
|  | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
|  | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,190 |  | 0,190 |
|  | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,066 |  | 0,034 |
|  | ТП51 | Интернациональный пр. | 2 | 800 |  | 0,215 |  | 0,210 |
|  | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,052 |  | -0,102 |
|  | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 400 |  | 0,060 |  | -0,085 |
|  | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
|  | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,128 |  | 0,048 |
|  | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,250 |  | 0,200 |
|  | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,083 |  | -0,300 |
|  | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,144 |  | -0,110 |
|  | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,040 |  | 0,032 |
|  | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,384 |  | 0,117 |
|  | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,054 |  | 0,002 |
|  | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
|  | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,081 |
|  | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,076 |  | 0,025 |
|  | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
|  | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
|  | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 160 |  | 0,103 |  | 0,103 |
|  | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,152 |  | 0,076 |
|  | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,050 |
|  | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,131 |  | 0,010 |
|  | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,008 |
|  | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,097 |  | 0,070 |
|  | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,166 |  | 0,091 |
|  | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,319 |  | 0,300 |
|  | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,138 |  | -0,430 |
|  | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,203 |  | 0,166 |
|  | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,087 |  | 0,002 |
|  | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,150 |  | 0,070 |
|  | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,102 |  | 0,027 |
|  | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,316 |  | 0,230 |
|  | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,182 |  | 0,180 |
|  | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
|  | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,038 |  | 0,030 |
|  | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,810 |  | 0,350 |
|  | ТП110 | Московская 77 | 2 | 800 |  | 0,232 |  | 0,010 |
|  | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,156 |  | 0,076 |
|  | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,050 |
|  | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,075 |  | 0,070 |
|  | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,130 |  | 0,120 |
|  | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,285 |  | 0,190 |
|  | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 250 |  | 0,091 |  | 0,081 |
|  | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,069 |  | 0,005 |
|  | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,760 |  | 0,605 |
|  | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,019 |
|  | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,097 |  | 0,082 |
|  | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,080 |  | 0,060 |
|  | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,340 |  | 0,330 |
|  | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 1,100 |  | 0,680 |

Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за _2_ квартал 2018 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 800 |  | 0,105 |  | 0,105 |
|  | РТП6 | ул.Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
|  | РТП7 | ул. Российских газовиков | 2 | 1260 |  | 0,165 |  | 0,055 |
|  | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,169 |  | 0,109 |
|  | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,101 |  | 0,083 |
|  | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,084 |  | 0,010 |
|  | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,091 |  | 0,028 |
|  | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,015 |
|  | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,112 |  | 0,075 |
|  | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,152 |  | -0,080 |
|  | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,087 |  | 0,041 |
|  | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 400 |  | 0,061 |  | -0,040 |
|  | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,098 |  | 0,053 |
|  | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,067 |  | 0,010 |
|  | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,089 |  | -0,620 |
|  | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,176 |  | 0,092 |
|  | ТП32 | 53 Саратовской дивизии у | 2 | 800 |  | 0,101 |  | 0,066 |
|  | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,158 |  | -0,130 |
|  | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,102 |  | 0,083 |
|  | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,079 |  | 0,009 |
|  | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,126 |
|  | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,163 |  | 0,124 |
|  | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
|  | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,040 |  | 0,008 |
|  | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,067 |  | -0,488 |
|  | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,167 |  | 0,0102 |
|  | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,057 |
|  | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
|  | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
|  | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,190 |  | 0,190 |
|  | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,066 |  | 0,034 |
|  | ТП51 | Интернациональный пр. | 2 | 800 |  | 0,215 |  | 0,210 |
|  | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,052 |  | -0,102 |
|  | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 400 |  | 0,060 |  | -0,085 |
|  | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
|  | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,128 |  | 0,048 |
|  | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,250 |  | 0,200 |
|  | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,083 |  | -0,300 |
|  | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,144 |  | -0,110 |
|  | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,040 |  | 0,032 |
|  | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,384 |  | 0,113 |
|  | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,054 |  | 0,002 |
|  | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
|  | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,081 |
|  | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,076 |  | 0,025 |
|  | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
|  | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
|  | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 160 |  | 0,103 |  | 0,103 |
|  | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,152 |  | 0,076 |
|  | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,038 |
|  | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,131 |  | 0,010 |
|  | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,008 |
|  | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,097 |  | 0,070 |
|  | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,166 |  | 0,091 |
|  | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,319 |  | 0,300 |
|  | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,138 |  | -0,440 |
|  | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,203 |  | 0,166 |
|  | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,087 |  | 0,002 |
|  | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,150 |  | 0,070 |
|  | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,102 |  | 0,025 |
|  | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,316 |  | 0,227 |
|  | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,182 |  | 0,180 |
|  | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
|  | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,038 |  | 0,025 |
|  | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,810 |  | 0,350 |
|  | ТП110 | Московская 77 | 2 | 800 |  | 0,232 |  | 0,008 |
|  | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,156 |  | 0,076 |
|  | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,050 |
|  | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,075 |  | 0,070 |
|  | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,130 |  | 0,120 |
|  | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,285 |  | 0,185 |
|  | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 250 |  | 0,091 |  | 0,081 |
|  | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,069 |  | 0,005 |
|  | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,760 |  | 0,605 |
|  | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,018 |
|  | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,097 |  | 0,082 |
|  | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,080 |  | 0,060 |
|  | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,340 |  | 0,330 |
|  | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 1,100 |  | 0,680 |

Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за _3_ квартал 2018 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 800 |  | 0,105 |  | 0,105 |
|  | РТП6 | ул.Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
|  | РТП7 | ул. Российских газовиков | 2 | 1260 |  | 0,165 |  | 0,055 |
|  | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,169 |  | 0,109 |
|  | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,101 |  | 0,083 |
|  | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,084 |  | 0,010 |
|  | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,091 |  | 0,028 |
|  | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,015 |
|  | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,112 |  | 0,075 |
|  | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,152 |  | -0,080 |
|  | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,087 |  | 0,041 |
|  | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 400 |  | 0,061 |  | -0,040 |
|  | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,098 |  | 0,053 |
|  | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,067 |  | 0,010 |
|  | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,089 |  | -0,620 |
|  | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,176 |  | 0,092 |
|  | ТП32 | 53 Саратовской дивизии у | 2 | 800 |  | 0,101 |  | 0,066 |
|  | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,158 |  | -0,130 |
|  | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,102 |  | 0,083 |
|  | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,079 |  | 0,009 |
|  | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,126 |
|  | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,163 |  | 0,124 |
|  | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
|  | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,040 |  | 0,008 |
|  | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,067 |  | -0,488 |
|  | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,167 |  | 0,0102 |
|  | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,057 |
|  | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
|  | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
|  | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,190 |  | 0,190 |
|  | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,066 |  | 0,034 |
|  | ТП51 | Интернациональный пр. | 2 | 800 |  | 0,215 |  | 0,210 |
|  | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,052 |  | -0,102 |
|  | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 400 |  | 0,060 |  | -0,085 |
|  | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
|  | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,128 |  | 0,048 |
|  | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,250 |  | 0,200 |
|  | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,083 |  | -0,300 |
|  | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,144 |  | -0,110 |
|  | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,040 |  | 0,032 |
|  | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,384 |  | 0,113 |
|  | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,054 |  | 0,002 |
|  | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
|  | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,081 |
|  | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,076 |  | 0,025 |
|  | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
|  | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
|  | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 160 |  | 0,103 |  | 0,103 |
|  | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,152 |  | 0,076 |
|  | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,038 |
|  | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,131 |  | 0,010 |
|  | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,008 |
|  | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,097 |  | 0,070 |
|  | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,166 |  | 0,091 |
|  | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,319 |  | 0,300 |
|  | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,138 |  | -0,440 |
|  | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,203 |  | 0,166 |
|  | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,087 |  | 0,002 |
|  | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,150 |  | 0,070 |
|  | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,102 |  | 0,025 |
|  | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,316 |  | 0,227 |
|  | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,182 |  | 0,180 |
|  | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
|  | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,038 |  | 0,025 |
|  | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,810 |  | 0,350 |
|  | ТП110 | Московская 77 | 2 | 800 |  | 0,232 |  | 0,008 |
|  | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,156 |  | 0,076 |
|  | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,050 |
|  | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,075 |  | 0,070 |
|  | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,130 |  | 0,120 |
|  | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,285 |  | 0,185 |
|  | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 250 |  | 0,091 |  | 0,081 |
|  | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,069 |  | 0,005 |
|  | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,760 |  | 0,605 |
|  | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,018 |
|  | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,097 |  | 0,082 |
|  | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,080 |  | 0,060 |
|  | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,340 |  | 0,320 |
|  | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 1,100 |  | 0,680 |

Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за _4_ квартал 2018 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 800 |  | 0,105 |  | 0,105 |
|  | РТП6 | ул.Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
|  | РТП7 | ул. Российских газовиков | 2 | 1260 |  | 0,165 |  | 0,055 |
|  | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,169 |  | 0,109 |
|  | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,101 |  | 0,083 |
|  | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,084 |  | 0,010 |
|  | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,091 |  | 0,028 |
|  | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,015 |
|  | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,112 |  | 0,075 |
|  | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,152 |  | -0,080 |
|  | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,087 |  | 0,041 |
|  | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 400 |  | 0,061 |  | -0,040 |
|  | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,098 |  | 0,053 |
|  | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,067 |  | 0,010 |
|  | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,089 |  | -0,620 |
|  | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,176 |  | 0,027 |
|  | ТП32 | 53 Саратовской дивизии у | 2 | 800 |  | 0,101 |  | 0,066 |
|  | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,158 |  | -0,130 |
|  | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,102 |  | 0,083 |
|  | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,079 |  | 0,009 |
|  | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,126 |
|  | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,163 |  | 0,124 |
|  | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
|  | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,040 |  | 0,008 |
|  | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,067 |  | -0,530 |
|  | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,167 |  | 0,0102 |
|  | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,057 |
|  | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
|  | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
|  | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,190 |  | 0,190 |
|  | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,066 |  | 0,034 |
|  | ТП51 | Интернациональный пр. | 2 | 800 |  | 0,215 |  | 0,210 |
|  | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,052 |  | -0,102 |
|  | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 400 |  | 0,060 |  | -0,085 |
|  | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
|  | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,128 |  | -0,032 |
|  | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,250 |  | 0,200 |
|  | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,083 |  | -0,300 |
|  | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,144 |  | -0,110 |
|  | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,040 |  | 0,032 |
|  | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,384 |  | 0,113 |
|  | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,054 |  | 0,002 |
|  | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
|  | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,081 |
|  | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,076 |  | 0,025 |
|  | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
|  | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
|  | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 160 |  | 0,103 |  | 0,103 |
|  | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,152 |  | 0,076 |
|  | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,038 |
|  | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,131 |  | 0,010 |
|  | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,008 |
|  | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,097 |  | -0,100 |
|  | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,600 |  | 0,470 |
|  | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,166 |  | 0,091 |
|  | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,319 |  | 0,300 |
|  | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1260 |  | 0,550 |  | 0,380 |
|  | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,138 |  | -0,440 |
|  | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,203 |  | 0,166 |
|  | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,087 |  | 0,002 |
|  | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,150 |  | 0,070 |
|  | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,102 |  | 0,025 |
|  | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,316 |  | 0,227 |
|  | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,182 |  | 0,180 |
|  | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
|  | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,038 |  | 0,025 |
|  | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,810 |  | 0,350 |
|  | ТП110 | Московская 77 | 2 | 800 |  | 0,232 |  | 0,008 |
|  | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,156 |  | 0,076 |
|  | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,050 |
|  | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,075 |  | 0,070 |
|  | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,130 |  | 0,120 |
|  | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,285 |  | 0,185 |
|  | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 250 |  | 0,091 |  | 0,081 |
|  | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,069 |  | 0,005 |
|  | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,760 |  | 0,605 |
|  | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,018 |
|  | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,097 |  | 0,082 |
|  | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,080 |  | 0,060 |
|  | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,340 |  | 0,320 |
|  | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 1,100 |  | 0,680 |

2019 год

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2019 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 14,854 | 14,854 |
| II | - | - | 11,839 | 11,839 |
| III | - | - | 13,053 | 13,053 |
| IV | - | - |  |  |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __1__ квартал 20_19_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за _1_ квартал 2019 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 800 |  | 0,105 |  | 0,105 |
|  | РТП6 | ул.Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
|  | РТП7 | ул. Российских газовиков | 2 | 1260 |  | 0,165 |  | 0,050 |
|  | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,169 |  | 0,107 |
|  | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,101 |  | 0,083 |
|  | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,084 |  | 0,010 |
|  | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,091 |  | 0,028 |
|  | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,015 |
|  | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,112 |  | 0,075 |
|  | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,152 |  | -0,090 |
|  | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,087 |  | 0,041 |
|  | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 400 |  | 0,061 |  | -0,040 |
|  | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,098 |  | 0,047 |
|  | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,067 |  | 0,010 |
|  | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,089 |  | -0,620 |
|  | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,176 |  | 0,027 |
|  | ТП32 | 53 Саратовской дивизии у | 2 | 800 |  | 0,101 |  | 0,066 |
|  | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,158 |  | -0,130 |
|  | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,102 |  | 0,083 |
|  | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,079 |  | 0,009 |
|  | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,126 |
|  | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,163 |  | 0,124 |
|  | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
|  | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,040 |  | 0,008 |
|  | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,067 |  | -0,530 |
|  | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,167 |  | 0,0102 |
|  | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,057 |
|  | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
|  | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
|  | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,190 |  | 0,190 |
|  | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,066 |  | 0,034 |
|  | ТП51 | Интернациональный пр. | 2 | 800 |  | 0,215 |  | 0,210 |
|  | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,052 |  | -0,102 |
|  | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 400 |  | 0,060 |  | -0,085 |
|  | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
|  | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,128 |  | -0,032 |
|  | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,250 |  | 0,200 |
|  | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,083 |  | -0,300 |
|  | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,144 |  | -0,110 |
|  | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,040 |  | 0,032 |
|  | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,384 |  | 0,113 |
|  | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,054 |  | 0,002 |
|  | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
|  | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
|  | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,076 |  | 0,025 |
|  | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
|  | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
|  | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 160 |  | 0,103 |  | 0,103 |
|  | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,152 |  | 0,076 |
|  | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,013 |
|  | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,131 |  | 0,010 |
|  | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,008 |
|  | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,097 |  | -0,100 |
|  | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,600 |  | 0,470 |
|  | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,166 |  | 0,091 |
|  | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,319 |  | 0,300 |
|  | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1260 |  | 0,550 |  | 0,380 |
|  | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,138 |  | -0,440 |
|  | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,203 |  | 0,162 |
|  | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,087 |  | 0,002 |
|  | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,150 |  | 0,070 |
|  | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,102 |  | 0,022 |
|  | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,316 |  | 0,227 |
|  | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,182 |  | 0,180 |
|  | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
|  | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,038 |  | 0,025 |
|  | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,810 |  | 0,350 |
|  | ТП110 | Московская 77 | 2 | 800 |  | 0,232 |  | 0,007 |
|  | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,156 |  | 0,076 |
|  | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,050 |
|  | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,075 |  | 0,065 |
|  | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,130 |  | 0,120 |
|  | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,285 |  | 0,185 |
|  | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 250 |  | 0,091 |  | 0,081 |
|  | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,069 |  | 0,005 |
|  | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,760 |  | 0,605 |
|  | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,018 |
|  | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,097 |  | 0,082 |
|  | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,080 |  | 0,060 |
|  | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,340 |  | 0,320 |
|  | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 1,100 |  | 0,680 |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __2__ квартал 20_19_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за _2_ квартал 2019 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 800 |  | 0,105 |  | 0,105 |
|  | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,160 |  | 0,107 |
|  | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,083 |
|  | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,060 |  | 0,008 |
|  | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,055 |  | 0,026 |
|  | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,050 |  | 0,013 |
|  | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,090 |  | 0,072 |
|  | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,170 |  | 0,140 |
|  | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,071 |  | 0,041 |
|  | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 400 |  | 0,061 |  | -0,140 |
|  | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,044 |
|  | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,049 |  | 0,010 |
|  | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,035 |  | -0,630 |
|  | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,121 |  | 0,027 |
|  | ТП32 | 53 Саратовской дивизии у | 2 | 800 |  | 0,070 |  | 0,062 |
|  | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,010 |  | -0,140 |
|  | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,083 |  | 0,083 |
|  | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
|  | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,125 |
|  | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,160 |  | 0,124 |
|  | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
|  | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,020 |  | 0,005 |
|  | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,050 |  | -0,530 |
|  | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,135 |  | 0,0102 |
|  | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,057 |  | 0,057 |
|  | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
|  | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
|  | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,190 |  | 0,190 |
|  | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,046 |  | 0,034 |
|  | ТП51 | Интернациональный пр. | 2 | 800 |  | 0,210 |  | 0,210 |
|  | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,010 |  | -0,105 |
|  | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,260 |  | 0,170 |
|  | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
|  | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,102 |  | -0,032 |
|  | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,250 |  | 0,190 |
|  | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | -0,300 |
|  | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,140 |  | -0,110 |
|  | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,032 |  | 0,032 |
|  | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,110 |  | 0,110 |
|  | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,050 |  | 0,002 |
|  | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
|  | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
|  | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,046 |  | 0,025 |
|  | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
|  | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
|  | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
|  | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,076 |  | 0,076 |
|  | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,005 |
|  | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,030 |  | 0,005 |
|  | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,078 |
|  | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,090 |  | -0,100 |
|  | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,600 |  | 0,470 |
|  | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,145 |  | 0,091 |
|  | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,300 |  | 0,300 |
|  | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,200 |  | 0,200 |
|  | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | -0,440 |
|  | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,155 |  | 0,155 |
|  | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | -0,002 |
|  | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,150 |  | 0,070 |
|  | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,030 |  | 0,020 |
|  | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,280 |  | 0,227 |
|  | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,180 |  | 0,180 |
|  | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
|  | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,030 |  | 0,022 |
|  | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,700 |  | 0,350 |
|  | ТП110 | Московская 77 | 2 | 800 |  | 0,070 |  | 0,007 |
|  | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,120 |  | 0,076 |
|  | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,050 |  | 0,050 |
|  | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,065 |  | 0,065 |
|  | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,120 |  | 0,120 |
|  | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,200 |  | 0,185 |
|  | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 250 |  | 0,081 |  | 0,081 |
|  | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,020 |  | 0,020 |
|  | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,760 |  | 0,605 |
|  | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,018 |
|  | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
|  | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,060 |  | 0,060 |
|  | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,340 |  | 0,310 |
|  | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 0,850 |  | 0,680 |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __3__ квартал 20_19_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _3_ квартал 2019 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 800 |  | 0,105 |  | 0,105 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,16 |  | 0,107 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,083 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,06 |  | 0,008 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,055 |  | 0,026 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,05 |  | 0,013 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,09 |  | 0,072 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,17 |  | 0,14 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,071 |  | 0,041 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,657 |  | 0,657 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,044 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,049 |  | 0,01 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,035 |  | -0,63 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,121 |  | 0,027 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,07 |  | 0,062 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,124 |  | 0,124 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,083 |  | 0,083 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,125 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,16 |  | 0,124 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,02 |  | 0,005 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,05 |  | -0,25 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,135 |  | 0,0102 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,057 |  | 0,057 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,19 |  | 0,19 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,046 |  | 0,034 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,21 |  | 0,21 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,17 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,186 |  | 0,106 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,25 |  | 0,19 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | 0,023 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,032 |  | 0,032 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,11 |  | 0,11 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,05 |  | 0,002 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,046 |  | 0,025 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,076 |  | 0,076 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,005 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,03 |  | 0,005 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,078 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,09 |  | -0,1 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,6 |  | 0,47 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,145 |  | 0,091 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,3 |  | 0,3 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,155 |  | 0,155 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,03 |  | -0,002 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,15 |  | 0,07 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,03 |  | 0,02 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,18 |  | 0,18 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,022 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,7 |  | 0,35 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,211 |  | 0,201 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,12 |  | 0,076 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,065 |  | 0,065 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,12 |  | 0,12 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,2 |  | 0,185 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,76 |  | 0,605 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,018 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,06 |  | 0,06 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,34 |  | 0,31 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 0,85 |  | 0,68 |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _4_ квартал 2019 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 800 |  | 0,105 |  | 0,105 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,16 |  | 0,107 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,083 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,06 |  | 0,008 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,055 |  | 0,026 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,05 |  | 0,013 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,09 |  | 0,072 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,17 |  | 0,14 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,071 |  | 0,041 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,657 |  | 0,657 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,044 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,049 |  | 0,01 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,035 |  | -0,63 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,121 |  | 0,027 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,07 |  | 0,062 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,124 |  | 0,124 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,083 |  | 0,083 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,125 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,16 |  | 0,124 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,02 |  | 0,005 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,05 |  | -0,25 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,135 |  | 0,0102 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,057 |  | 0,057 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,19 |  | 0,19 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,046 |  | 0,034 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,21 |  | 0,21 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,17 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,186 |  | 0,106 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,25 |  | 0,19 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | 0,023 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,032 |  | 0,032 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,11 |  | 0,11 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,05 |  | 0,002 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,046 |  | 0,025 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,076 |  | 0,076 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,005 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,03 |  | 0,005 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,078 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,09 |  | -0,1 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,6 |  | 0,47 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,145 |  | 0,091 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,3 |  | 0,3 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,155 |  | 0,155 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,03 |  | -0,002 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,15 |  | 0,07 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,03 |  | 0,02 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,18 |  | 0,18 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,022 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,7 |  | 0,35 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,211 |  | 0,201 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,12 |  | 0,076 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,065 |  | 0,065 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,12 |  | 0,12 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,2 |  | 0,185 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,76 |  | 0,605 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,018 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,06 |  | 0,06 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,34 |  | 0,31 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 0,85 |  | 0,68 |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __4__ квартал 20_19_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2020 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 4,105 | 6,915 |
| II | - | - |  |  |
| III | - | - |  |  |
| IV | - | - |  |  |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __1__ квартал 20_20_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _1_ квартал 2020 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,335 |  | 0,335 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,16 |  | 0,100 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,06 |  | 0,008 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,055 |  | 0,026 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,05 |  | 0,013 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,09 |  | 0,072 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,17 |  | 0,13 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,071 |  | 0,041 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,657 |  | 0,657 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,044 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,049 |  | 0,01 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,035 |  | -0,63 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,121 |  | 0,027 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,07 |  | 0,062 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,124 |  | 0,124 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,083 |  | 0,083 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,125 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,16 |  | 0,124 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,02 |  | 0,005 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,05 |  | -0,26 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,135 |  | 0,0102 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,057 |  | 0,057 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,19 |  | 0,19 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,046 |  | 0,034 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,21 |  | 0,21 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,17 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,186 |  | 0,106 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,25 |  | 0,19 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | 0,023 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,032 |  | 0,032 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,11 |  | 0,11 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,05 |  | 0,002 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,046 |  | 0,013 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,076 |  | 0,076 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,005 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,03 |  | 0,005 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,078 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,09 |  | -0,574 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,6 |  | 0,47 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,145 |  | 0,091 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,3 |  | 0,285 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,03 |  | -0,03 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,155 |  | 0,155 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,03 |  | -0,03 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,15 |  | 0,07 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,03 |  | 0,02 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,22 |  | 0,22 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,18 |  | 0,18 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,201 |  | 0,201 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,022 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,7 |  | 0,35 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,211 |  | 0,190 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,12 |  | 0,076 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,065 |  | 0,065 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,12 |  | 0,12 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,2 |  | 0,130 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,76 |  | 0,605 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,018 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,06 |  | 0,06 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,34 |  | -0,27 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 0,85 |  | 0,10 |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __2__ квартал 20_20_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _2_ квартал 2020 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,335 |  | 0,335 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,15 |  | 0,095 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,05 |  | 0,003 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,050 |  | 0,020 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,05 |  | 0,010 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,09 |  | 0,072 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,16 |  | 0,115 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,071 |  | 0,041 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,657 |  | 0,657 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,042 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,049 |  | 0,01 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,035 |  | -0,63 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,121 |  | 0,012 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,07 |  | 0,062 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,124 |  | 0,124 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,083 |  | 0,083 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,125 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,16 |  | 0,124 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 100 |  | 0,02 |  | 0,005 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,05 |  | -0,28 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,135 |  | 0,0102 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,057 |  | 0,057 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,19 |  | 0,19 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,046 |  | 0,034 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,21 |  | 0,21 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,17 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,186 |  | 0,106 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,25 |  | 0,18 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | 0,023 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,032 |  | 0,032 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,11 |  | 0,11 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,05 |  | 0,002 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,046 |  | 0,008 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,070 |  | 0,070 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,005 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,03 |  | -0,005 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,078 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,09 |  | -0,58 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,6 |  | 0,47 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,145 |  | 0,091 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,3 |  | 0,285 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | 0,03 |  | -0,110 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,155 |  | 0,130 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,01 |  | -0,06 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,15 |  | 0,07 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 200 |  | 0,03 |  | 0,015 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,22 |  | 0,10 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,18 |  | 0,18 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,19 |  | 0,19 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,022 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,7 |  | 0,35 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,211 |  | 0,190 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,12 |  | 0,076 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,05 |  | 0,04 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,065 |  | 0,060 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,12 |  | 0,12 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,2 |  | 0,115 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,76 |  | 0,605 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,018 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,06 |  | 0,03 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,34 |  | -0,27 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 0,85 |  | 0,10 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2020 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 4,105 | 6,915 |
| II | - | - | 4,126 | 6,894 |
| III | - | - |  |  |
| IV | - | - |  |  |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __3__ квартал 20_20_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _3_ квартал 2020 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,335 |  | 0,335 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,15 |  | 0,095 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,05 |  | 0,003 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | 0,010 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,040 |  | 0,005 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,09 |  | 0,072 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,15 |  | 0,11 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,071 |  | 0,035 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,657 |  | 0,657 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,042 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,049 |  | 0,01 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,035 |  | -0,63 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,11 |  | 0,012 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,067 |  | 0,059 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,124 |  | 0,12 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,083 |  | 0,078 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,125 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,16 |  | 0,124 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 160 |  | 0,075 |  | 0,060 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,05 |  | -0,28 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,13 |  | 0,01 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,057 |  | 0,057 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,19 |  | 0,19 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,046 |  | 0,034 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,21 |  | 0,21 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,17 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,186 |  | 0,100 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,25 |  | 0,18 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | 0,023 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,11 |  | 0,11 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,05 |  | 0,002 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,008 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,070 |  | 0,060 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | 0,005 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,02 |  | -0,04 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,078 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,09 |  | -0,65 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,6 |  | 0,47 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,14 |  | 0,09 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,3 |  | 0,285 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | -0,04 |  | -0,15 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,140 |  | 0,130 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,005 |  | -0,06 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,15 |  | 0,07 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 250 |  | 0,075 |  | 0,06 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,22 |  | 0,10 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,18 |  | 0,18 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,19 |  | 0,19 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,022 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,7 |  | 0,35 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,211 |  | 0,190 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,12 |  | 0,07 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,05 |  | 0,04 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,065 |  | 0,060 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,12 |  | 0,12 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,19 |  | 0,11 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,76 |  | 0,605 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,018 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,1 |  | 0,09 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,05 |  | 0,03 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,34 |  | -0,27 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 0,85 |  | 0,10 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2020 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 4,105 | 6,915 |
| II | - | - | 4,126 | 6,894 |
| III | - | - | 4,117 | 6,903 |
| IV | - | - |  |  |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __4__ квартал 20_20_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _4_ квартал 2020 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,080 |  | 0,060 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,15 |  | 0,095 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,05 |  | 0,003 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,030 |  | 0,030 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,030 |  | 0,025 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,09 |  | 0,072 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,15 |  | 0,11 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,071 |  | 0,035 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,657 |  | 0,657 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,042 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,049 |  | 0,01 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,035 |  | -0,63 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,11 |  | 0,010 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,052 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,094 |  | 0,09 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,083 |  | 0,078 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,125 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,16 |  | 0,124 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 160 |  | 0,060 |  | 0,060 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,05 |  | -0,29 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,13 |  | 0,01 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,057 |  | 0,057 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,19 |  | 0,19 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,046 |  | 0,034 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,21 |  | 0,21 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,17 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,170 |  | 0,100 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,25 |  | -0,020 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | 0,023 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,11 |  | 0,11 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,05 |  | 0,002 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,008 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,070 |  | 0,060 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | -0,005 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,02 |  | -0,04 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,078 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,070 |  | -0,658 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,6 |  | 0,47 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,14 |  | 0,09 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,3 |  | 0,245 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | -0,04 |  | -0,17 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,130 |  | 0,125 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | 0,005 |  | -0,080 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,15 |  | 0,07 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 250 |  | 0,045 |  | 0,045 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,220 |  | 0,100 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,180 |  | 0,100 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,190 |  | 0,185 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,022 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,695 |  | 0,345 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,211 |  | 0,190 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,120 |  | 0,070 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,040 |  | 0,032 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,065 |  | 0,060 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,120 |  | 0,110 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,180 |  | 0,100 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,76 |  | 0,605 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,018 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,080 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,040 |  | 0,010 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,330 |  | -0,28 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 0,85 |  | 0,10 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2020 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 4,105 | 6,915 |
| II | - | - | 4,134 | 6,886 |
| III | - | - | 4,117 | 6,903 |
| IV | - | - | 4,091 | 6,929 |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __1__ квартал 20_21_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _1_ квартал 2021 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,080 |  | 0,060 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,15 |  | 0,089 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | 0,003 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,025 |  | 0,025 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,030 |  | 0,020 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,09 |  | 0,072 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,15 |  | 0,11 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,071 |  | 0,035 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,657 |  | 0,657 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,042 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,049 |  | 0,01 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,035 |  | -0,63 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,095 |  | 0,010 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,052 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,094 |  | 0,065 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,083 |  | 0,078 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,070 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,118 |  | 0,118 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 160 |  | 0,060 |  | 0,060 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,045 |  | -0,90 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,13 |  | 0,01 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,057 |  | -0,130 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,19 |  | 0,19 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,046 |  | 0,034 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,21 |  | 0,21 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,17 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,170 |  | 0,100 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,200 |  | -0,030 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | 0,023 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,11 |  | 0,11 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,05 |  | 0,002 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | 0,002 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,060 |  | 0,060 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,136 |  | -0,015 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,014 |  | -0,045 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | -0,038 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,070 |  | -0,658 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,6 |  | 0,47 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,14 |  | 0,09 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,3 |  | 0,245 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | -0,09 |  | -0,230 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,130 |  | 0,118 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | -0,01 |  | -0,095 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,15 |  | 0,07 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 250 |  | 0,04 |  | 0,04 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,220 |  | 0,100 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,100 |  | 0,100 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,190 |  | 0,185 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,022 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,695 |  | 0,345 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,211 |  | 0,190 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,120 |  | 0,070 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,040 |  | 0,025 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,060 |  | 0,060 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,170 |  | 0,100 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,76 |  | 0,605 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,018 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,080 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,035 |  | 0,005 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,330 |  | -0,28 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 0,85 |  | -0,10 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 202 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 3,652 | 6,418 |
| II | - | - |  |  |
| III | - | - |  |  |
| IV | - | - |  |  |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __2__ квартал 20_21_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _2_ квартал 2021 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,080 |  | 0,060 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,133 |  | 0,089 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | -0,030 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,025 |  | 0,013 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,010 |  | 0,010 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,09 |  | 0,065 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,15 |  | 0,103 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,050 |  | 0,020 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,657 |  | 0,657 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,042 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | 0,003 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,025 |  | -0,640 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,095 |  | 0,010 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,052 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,040 |  | 0,040 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,070 |  | 0,070 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,063 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,118 |  | 0,118 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 160 |  | 0,060 |  | 0,060 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,035 |  | -0,90 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,13 |  | 0,01 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,057 |  | -0,130 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,160 |  | 0,160 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,046 |  | 0,034 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,21 |  | 0,21 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,17 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,170 |  | 0,100 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,200 |  | -0,030 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | 0,023 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,11 |  | 0,11 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,045 |  | -0,022 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,022 |  | -0,005 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,050 |  | 0,050 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,120 |  | -0,015 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,014 |  | -0,060 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | -0,045 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,070 |  | -0,670 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,6 |  | 0,47 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,14 |  | 0,09 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,3 |  | 0,245 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | -0,120 |  | -0,290 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,122 |  | 0,115 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | -0,01 |  | -0,103 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,15 |  | 0,07 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 250 |  | 0,04 |  | 0,033 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,220 |  | 0,100 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,100 |  | 0,100 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,187 |  | 0,182 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,022 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,695 |  | 0,345 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,200 |  | 0,110 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,112 |  | 0,070 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,032 |  | 0,018 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,050 |  | 0,050 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,162 |  | 0,080 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,76 |  | 0,605 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,018 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,080 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,020 |  | 0,005 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,330 |  | -0,295 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 0,85 |  | -0,10 |
| 82. | ТП148 | Станция обезжелезивания | 2 | 500 |  | 0,230 |  | 0,210 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 202 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 3,652 | 6,418 |
| II | - | - | 3,680 | 6,390 |
| III | - | - |  |  |
| IV | - | - |  |  |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __3__ квартал 20_21_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _3_ квартал 2021 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,080 |  | 0,060 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,133 |  | 0,085 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,020 |  | -0,030 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,013 |  | 0,013 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,010 |  | 0,010 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,09 |  | 0,065 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,15 |  | 0,100 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,050 |  | 0,020 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,657 |  | 0,657 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,042 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | 0,003 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,025 |  | -0,640 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,095 |  | 0,010 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,052 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,040 |  | 0,030 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,070 |  | 0,070 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,128 |  | 0,063 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,118 |  | 0,118 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 160 |  | 0,060 |  | 0,060 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,035 |  | -0,100 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,13 |  | 0,01 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,057 |  | -0,130 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,160 |  | 0,160 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,046 |  | 0,030 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,21 |  | 0,21 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,10 |  | 0,10 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,07 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,170 |  | 0,100 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,200 |  | -0,030 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | 0,023 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,11 |  | 0,11 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,045 |  | -0,022 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 250 |  | 0,012 |  | -0,01 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,040 |  | 0,000 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,120 |  | -0,015 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | 0,000 |  | -0,080 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | -0,035 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,070 |  | -0,680 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,60 |  | 0,37 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,14 |  | 0,08 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,30 |  | 0,235 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,20 |  | 0,20 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | -0,140 |  | -0,320 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,122 |  | 0,115 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 250 |  | -0,02 |  | -0,11 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,15 |  | 0,07 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 250 |  | 0,04 |  | 0,013 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,220 |  | 0,100 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,100 |  | 0,100 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,180 |  | 0,170 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,022 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,695 |  | 0,345 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,200 |  | 0,080 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,112 |  | 0,070 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | 0,016 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,050 |  | 0,050 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,155 |  | 0,070 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,76 |  | 0,605 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,105 |  | 0,018 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,080 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,017 |  | 0,000 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,230 |  | -0,295 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 0,85 |  | -0,100 |
| 82. | ТП148 | Станция обезжелезивания | 2 | 500 |  | 0,230 |  | 0,210 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2021 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 3,652 | 6,418 |
| II | - | - | 3,680 | 6,390 |
| III | - | - | 3,668 | 6,402 |
| IV | - | - |  |  |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __4__ квартал 20_21_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _4_ квартал 2021 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,060 |  | 0,060 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,125 |  | 0,085 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,017 |  | -0,040 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,013 |  | 0,005 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,010 |  | 0,005 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,09 |  | 0,055 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,147 |  | 0,097 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,050 |  | 0,020 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,657 |  | 0,657 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,035 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | 0,003 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,025 |  | -0,640 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 800 |  | 0,095 |  | 0,010 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,052 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,040 |  | 0,030 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,070 |  | 0,070 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,120 |  | 0,063 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,118 |  | 0,118 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 160 |  | 0,060 |  | 0,050 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,030 |  | -0,110 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,13 |  | 0,000 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,000 |  | -0,130 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 650 |  | 0,160 |  | 0,160 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 160 |  | 0,046 |  | 0,030 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,21 |  | 0,21 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,10 |  | 0,090 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,07 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,170 |  | 0,090 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,200 |  | -0,030 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | 0,023 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 800 |  | 0,11 |  | 0,11 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | -0,022 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 630 |  | 0,320 |  | 0,300 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,040 |  | -0,050 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,120 |  | -0,015 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | -0,016 |  | -0,100 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | -0,045 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,070 |  | -0,680 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,60 |  | 0,360 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,13 |  | 0,08 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,30 |  | 0,235 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,20 |  | 0,20 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | -0,170 |  | -0,330 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,120 |  | 0,115 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 400 |  | 0,140 |  | 0,040 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,15 |  | 0,07 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 250 |  | 0,035 |  | 0,010 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,220 |  | 0,100 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,100 |  | 0,100 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,170 |  | 0,160 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,022 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,695 |  | 0,345 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,130 |  | 0,060 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,112 |  | 0,070 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,015 |  | 0,015 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,050 |  | 0,050 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,155 |  | 0,060 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,76 |  | 0,605 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,110 |  | 0,010 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,080 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,017 |  | 0,000 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 1 | 400 |  | 0,230 |  | -0,295 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 0,85 |  | -0,100 |
| 82. | ТП148 | Станция обезжелезивания | 2 | 500 |  | 0,230 |  | 0,210 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2021 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 3,652 | 6,418 |
| II | - | - | 3,680 | 6,390 |
| III | - | - | 3,668 | 6,402 |
| IV | - | - | 3,663 | 6,407 |

2022 год

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __1__ квартал 20_22_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _1_ квартал 2022 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,060 |  | 0,060 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,125 |  | 0,085 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,010 |  | -0,040 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,013 |  | 0,005 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,010 |  | 0,005 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,09 |  | 0,055 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,147 |  | 0,097 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,050 |  | 0,020 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,657 |  | 0,657 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | 0,035 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | 0,003 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,025 |  | -0,640 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 1030 |  | 0,287 |  | 0,210 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,060 |  | 0,045 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,030 |  | 0,030 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,070 |  | 0,070 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,120 |  | 0,063 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,118 |  | 0,118 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 160 |  | 0,060 |  | 0,050 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,030 |  | -0,110 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,120 |  | 0,000 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,000 |  | -0,130 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 400 |  | 0,160 |  | 0,160 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 200 |  | 0,076 |  | 0,060 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,21 |  | 0,21 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,10 |  | 0,090 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,07 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,170 |  | 0,090 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,190 |  | -0,030 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | 0,023 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 1030 |  | 0,310 |  | 0,310 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | -0,022 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 630 |  | 0,320 |  | 0,300 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,040 |  | -0,050 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,120 |  | -0,022 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | -0,016 |  | -0,110 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | -0,045 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,070 |  | -0,680 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,60 |  | 0,360 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,13 |  | 0,08 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,30 |  | 0,235 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,20 |  | 0,20 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | -0,180 |  | -0,330 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,120 |  | 0,115 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 400 |  | 0,130 |  | 0,035 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,15 |  | 0,07 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 250 |  | 0,015 |  | 0,010 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,100 |  | 0,085 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,100 |  | 0,100 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,170 |  | 0,160 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,022 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,695 |  | 0,345 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,130 |  | 0,060 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,112 |  | 0,070 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,015 |  | 0,010 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,050 |  | 0,050 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,155 |  | 0,060 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,76 |  | 0,605 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,110 |  | 0,010 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,080 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,017 |  | 0,000 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 1 | 1030 |  | 0,790 |  | 0,265 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 0,85 |  | -0,100 |
| 82. | ТП148 | Станция обезжелезивания | 2 | 500 |  | 0,210 |  | 0,210 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2022 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 3,670 | 6,440 |
| II | - | - |  |  |
| III | - | - |  |  |
| IV | - | - |  |  |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __2__ квартал 20_22_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _2_ квартал 2022 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,060 |  | 0,020 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,125 |  | 0,085 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,00 |  | -0,030 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,010 |  | 0,00 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,010 |  | 0,005 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,050 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,140 |  | 0,090 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,045 |  | 0,020 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,657 |  | 0,657 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,070 |  | 0,035 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | 0,003 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,020 |  | -0,645 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 1030 |  | 0,287 |  | 0,205 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,055 |  | 0,045 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,030 |  | 0,025 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,070 |  | 0,070 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,120 |  | 0,063 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,118 |  | 0,118 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 160 |  | 0,060 |  | 0,050 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,030 |  | -0,110 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,120 |  | 0,000 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,000 |  | -0,130 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 400 |  | 0,160 |  | 0,160 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 200 |  | 0,076 |  | 0,060 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,21 |  | 0,205 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,10 |  | 0,090 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,065 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,170 |  | 0,090 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,190 |  | -0,030 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | 0,023 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,024 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 1030 |  | 0,310 |  | 0,310 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | -0,022 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 630 |  | 0,320 |  | 0,295 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,040 |  | -0,050 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,115 |  | -0,022 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | -0,050 |  | -0,115 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | -0,045 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,070 |  | -0,675 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,13 |  | 0,08 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,30 |  | 0,235 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,20 |  | 0,20 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | -0,220 |  | -0,400 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,120 |  | 0,115 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 400 |  | 0,124 |  | 0,028 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,15 |  | 0,07 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 250 |  | 0,015 |  | 0,010 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,100 |  | 0,085 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,100 |  | 0,100 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,165 |  | 0,160 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,022 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,695 |  | 0,345 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,130 |  | 0,055 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,112 |  | 0,070 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,015 |  | 0,003 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,050 |  | 0,045 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,155 |  | 0,060 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,76 |  | 0,605 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,110 |  | 0,010 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,080 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,017 |  | 0,000 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 1 | 1030 |  | 0,290 |  | 0,125 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | 0,85 |  | -0,100 |
| 82. | ТП148 | Станция обезжелезивания | 2 | 500 |  | 0,210 |  | 0,210 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2022 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 3,670 | 6,440 |
| II | - | - | 3,709 | 6,401 |
| III | - | - |  |  |
| IV | - | - |  |  |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __3__ квартал 20_22_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _3_ квартал 2022 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,060 |  | 0,020 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,125 |  | 0,085 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,00 |  | -0,040 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,005 |  | 0,00 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,005 |  | 0,005 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,050 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,140 |  | 0,090 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,045 |  | 0,015 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,650 |  | 0,650 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,070 |  | 0,030 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | 0,003 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,020 |  | -0,645 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 1030 |  | 0,287 |  | 0,205 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,055 |  | 0,045 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,025 |  | 0,020 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,070 |  | 0,070 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,120 |  | 0,063 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,118 |  | 0,118 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 160 |  | 0,060 |  | 0,050 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,000 |  | -0,110 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,120 |  | 0,000 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,000 |  | -0,130 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,261 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 2 | 400 |  | 0,160 |  | 0,160 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 200 |  | 0,076 |  | 0,060 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,205 |  | 0,205 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,10 |  | 0,090 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,065 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,145 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,170 |  | 0,087 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,190 |  | -0,030 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | 0,023 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,024 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 1030 |  | 0,310 |  | 0,310 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | -0,022 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 630 |  | 0,320 |  | 0,295 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,040 |  | -0,050 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,115 |  | -0,022 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | -0,055 |  | -0,115 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | -0,045 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,070 |  | -0,675 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,13 |  | 0,08 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,30 |  | 0,235 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,20 |  | 0,20 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 1 | 250 |  | -0,230 |  | -0,420 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,120 |  | 0,115 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 400 |  | 0,120 |  | 0,028 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,15 |  | 0,07 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 250 |  | 0,015 |  | 0,007 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,100 |  | 0,085 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,100 |  | 0,100 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,165 |  | 0,155 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,00 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,650 |  | 0,300 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,130 |  | 0,030 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,112 |  | 0,070 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,015 |  | 0,000 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,050 |  | 0,040 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,150 |  | 0,050 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 2 | 1260 |  | 0,76 |  | 0,605 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,060 |  | 0,010 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,080 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,017 |  | 0,000 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 1 | 1030 |  | 0,290 |  | 0,120 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | -0,100 |  | -0,100 |
| 82. | ТП148 | Станция обезжелезивания | 2 | 500 |  | 0,210 |  | 0,210 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2022 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 3,670 | 6,440 |
| II | - | - | 3,709 | 6,401 |
| III | - | - | 3,680 | 6,430 |
| IV | - | - |  |  |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __4__ квартал 20_22_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _4_ квартал 2022 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,060 |  | -0,040 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,125 |  | 0,077 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | 0,00 |  | -0,210 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,005 |  | 0,00 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,005 |  | 0,005 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,050 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,135 |  | 0,090 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,045 |  | 0,015 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,650 |  | 0,580 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,063 |  | 0,030 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | 0,003 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,020 |  | -0,645 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 1030 |  | 0,275 |  | 0,205 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,055 |  | -0,068 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,025 |  | 0,020 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,070 |  | 0,070 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,085 |  | 0,050 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,118 |  | 0,018 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 160 |  | 0,050 |  | 0,050 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,000 |  | -0,110 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,120 |  | -0,070 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,000 |  | -0,035 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,080 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 1 | 400 |  | 0,160 |  | 0,160 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 200 |  | 0,076 |  | 0,060 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,205 |  | 0,205 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,10 |  | 0,090 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,065 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,130 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,170 |  | -0,110 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,180 |  | -0,030 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | -0,077 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,024 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 1030 |  | 0,310 |  | 0,310 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | -0,022 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 630 |  | 0,320 |  | 0,265 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,040 |  | -0,050 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,115 |  | -0,022 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | -0,065 |  | -0,130 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | -0,095 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,070 |  | -0,675 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,13 |  | 0,08 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,30 |  | 0,235 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,20 |  | 0,20 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 2 | 650 |  | 0,010 |  | -0,110 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 400 |  | 0,120 |  | 0,028 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,15 |  | 0,07 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 250 |  | 0,015 |  | 0,007 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,100 |  | -0,175 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,100 |  | 0,100 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,165 |  | 0,155 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,00 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,650 |  | 0,300 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,085 |  | 0,005 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,112 |  | 0,070 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,015 |  | -0,015 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | 0,040 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,125 |  | 0,050 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 1 | 630 |  | 0,200 |  | 0,045 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,060 |  | 0,010 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,080 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,017 |  | 0,000 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 2 | 1260 |  | 0,490 |  | 0,325 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | -0,100 |  | -0,100 |
| 82. | ТП148 | Станция обезжелезивания | 2 | 500 |  | 0,210 |  | 0,210 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2022 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 3,670 | 6,440 |
| II | - | - | 3,709 | 6,401 |
| III | - | - | 3,680 | 6,430 |
| IV | - | - | 3,670 | 6,440 |

2023 год

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __1__ квартал 20_23_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _1_ квартал 2023 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,060 |  | -0,040 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,077 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | -0,030 |  | -0,215 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,000 |  | 0,00 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,005 |  | -0,050 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,050 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,135 |  | 0,080 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,045 |  | 0,010 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,650 |  | 0,580 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,063 |  | 0,025 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | 0,003 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | 0,010 |  | -0,650 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 1030 |  | 0,275 |  | 0,205 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,055 |  | -0,068 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,020 |  | 0,020 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,070 |  | 0,070 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,085 |  | 0,050 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,118 |  | 0,018 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 160 |  | 0,050 |  | 0,050 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | 0,000 |  | -0,175 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,120 |  | -0,070 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,000 |  | -0,035 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,080 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 1 | 400 |  | 0,160 |  | 0,160 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 200 |  | 0,076 |  | 0,060 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,205 |  | 0,205 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,10 |  | 0,090 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,065 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,130 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,170 |  | -0,120 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,180 |  | -0,030 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | -0,077 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,024 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 1030 |  | 0,310 |  | 0,310 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | -0,022 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 630 |  | 0,305 |  | 0,250 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,040 |  | -0,050 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,115 |  | -0,022 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | -0,080 |  | -0,135 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | -0,095 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,070 |  | -0,690 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,13 |  | 0,08 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,30 |  | 0,235 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,20 |  | 0,20 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 2 | 650 |  | 0,000 |  | -0,130 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 400 |  | 0,120 |  | 0,025 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,15 |  | -0,030 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 250 |  | 0,015 |  | 0,007 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | 0,100 |  | -0,175 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,100 |  | 0,100 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,165 |  | 0,155 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,00 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,650 |  | 0,300 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,085 |  | 0,005 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,112 |  | 0,070 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,000 |  | -0,030 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | 0,040 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,125 |  | 0,050 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 1 | 630 |  | 0,200 |  | 0,045 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,060 |  | 0,010 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,100 |  | 0,080 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,017 |  | 0,000 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 2 | 1260 |  | 0,475 |  | 0,325 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | -0,100 |  | -0,240 |
| 82. | ТП148 | Станция обезжелезивания | 2 | 500 |  | 0,210 |  | 0,210 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2023 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 3,5456 | 6,2944 |
| II | - | - |  |  |
| III | - | - |  |  |
| IV | - | - |  |  |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __2__ квартал 20_23_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _2_ квартал 2023 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,060 |  | -0,140 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,077 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | -0,030 |  | -0,210 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,000 |  | 0,00 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,005 |  | -0,050 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,050 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,125 |  | 0,078 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,033 |  | 0,010 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,650 |  | 0,577 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,063 |  | 0,018 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | 0,003 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | -0,010 |  | -0,670 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 1030 |  | 0,275 |  | 0,205 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,055 |  | -0,068 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,020 |  | 0,010 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,070 |  | 0,060 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,085 |  | 0,040 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,118 |  | 0,018 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 160 |  | 0,050 |  | 0,050 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | -0,010 |  | -0,175 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,120 |  | -0,070 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,000 |  | -0,035 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,080 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 1 | 400 |  | 0,160 |  | 0,160 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 200 |  | 0,076 |  | 0,057 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,205 |  | 0,205 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,10 |  | 0,090 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,065 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,130 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,150 |  | -0,120 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,180 |  | -0,030 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | -0,077 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,024 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 1030 |  | 0,310 |  | 0,310 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | -0,022 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 630 |  | 0,295 |  | 0,250 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,040 |  | -0,050 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,115 |  | -0,022 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | -0,075 |  | -0,145 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | -0,095 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,070 |  | -0,690 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,13 |  | 0,08 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,30 |  | 0,235 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,20 |  | 0,20 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 2 | 650 |  | -0,045 |  | -0,130 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,110 |  | 0,105 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 400 |  | 0,115 |  | 0,025 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,050 |  | -0,030 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 250 |  | 0,005 |  | 0,000 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | -0,090 |  | -0,175 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,100 |  | 0,080 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,165 |  | 0,155 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,00 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,650 |  | 0,300 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,060 |  | 0,005 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,112 |  | 0,070 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,000 |  | -0,030 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | 0,040 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,125 |  | 0,040 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 1 | 630 |  | 0,200 |  | 0,045 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,060 |  | -0,110 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,090 |  | 0,070 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,017 |  | 0,000 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 2 | 1260 |  | 0,460 |  | 0,325 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | -0,100 |  | -0,240 |
| 82. | ТП148 | Станция обезжелезивания | 2 | 500 |  | 0,210 |  | 0,210 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2023 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 3,5456 | 6,2944 |
| II | - | - | 3,5708 | 6,2692 |
| III | - | - |  |  |
| IV | - | - |  |  |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __3__ квартал 20_23_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _3_ квартал 2023 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,060 |  | -0,140 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,077 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | -0,030 |  | -0,210 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,000 |  | 0,00 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,005 |  | -0,050 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,050 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,125 |  | 0,078 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,033 |  | 0,010 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,650 |  | 0,577 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,063 |  | 0,018 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | 0,003 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | -0,010 |  | -0,670 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 1030 |  | 0,265 |  | 0,205 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,055 |  | -0,068 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,020 |  | 0,010 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,060 |  | 0,060 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,059 |  | 0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,085 |  | 0,040 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,118 |  | 0,018 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 160 |  | 0,050 |  | 0,047 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | -0,010 |  | -0,175 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,120 |  | -0,100 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,000 |  | -0,035 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,080 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 1 | 400 |  | 0,160 |  | 0,160 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 200 |  | 0,073 |  | 0,057 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,205 |  | 0,205 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,10 |  | 0,090 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,065 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,130 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,150 |  | -0,123 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,080 |  | -0,030 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | -0,077 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,024 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 1030 |  | 0,310 |  | 0,300 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | -0,022 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 630 |  | 0,285 |  | 0,250 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,040 |  | -0,050 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,115 |  | -0,022 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | -0,080 |  | -0,150 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | -0,095 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,070 |  | -0,800 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,13 |  | 0,08 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,30 |  | 0,235 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,20 |  | 0,20 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 2 | 650 |  | -0,050 |  | -0,130 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,105 |  | 0,105 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 400 |  | 0,115 |  | 0,025 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,050 |  | -0,030 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 250 |  | 0,005 |  | 0,000 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | -0,090 |  | -0,175 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,080 |  | 0,080 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,165 |  | 0,155 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,00 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,650 |  | 0,300 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,060 |  | 0,005 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,112 |  | 0,070 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,000 |  | -0,030 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | 0,040 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,120 |  | 0,040 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 1 | 630 |  | 0,200 |  | 0,045 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,057 |  | -0,120 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,070 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,017 |  | 0,000 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 2 | 1260 |  | 0,460 |  | 0,325 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | -0,100 |  | -0,240 |
| 82. | ТП148 | Станция обезжелезивания | 2 | 500 |  | 0,210 |  | 0,210 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2023 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 3,5456 | 6,2944 |
| II | - | - | 3,5708 | 6,2692 |
| III | - | - | 3,5603 | 6,2797 |
| IV | - | - |  |  |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __4__ квартал 20_23_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _4_ квартал 2023 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,060 |  | -0,140 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,077 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | -0,035 |  | -0,215 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,000 |  | 0,00 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,005 |  | -0,050 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,050 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,125 |  | 0,078 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,033 |  | 0,010 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,647 |  | 0,577 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,053 |  | 0,015 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | -0,003 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | -0,010 |  | -0,670 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 1030 |  | 0,260 |  | 0,175 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,055 |  | -0,068 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,010 |  | 0,010 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,060 |  | 0,058 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,045 |  | -0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,075 |  | -0,040 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,118 |  | 0,010 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 160 |  | 0,047 |  | 0,047 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | -0,010 |  | -0,175 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,120 |  | -0,100 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,000 |  | -0,035 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,075 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 1 | 400 |  | 0,160 |  | 0,160 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 200 |  | 0,073 |  | 0,057 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,205 |  | 0,205 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,10 |  | 0,090 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,26 |  | 0,065 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,127 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,147 |  | -0,123 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,050 |  | -0,060 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | -0,077 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,024 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 1030 |  | 0,300 |  | 0,300 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | -0,022 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 630 |  | 0,275 |  | 0,250 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,040 |  | -0,050 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,115 |  | -0,022 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | -0,100 |  | -0,170 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | -0,135 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,070 |  | -0,800 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,13 |  | 0,08 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,30 |  | 0,235 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,20 |  | 0,20 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 2 | 650 |  | -0,060 |  | -0,140 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,105 |  | 0,105 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 400 |  | 0,115 |  | 0,025 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,050 |  | -0,030 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 250 |  | -0,010 |  | -0,010 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | -0,090 |  | -0,175 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,080 |  | 0,080 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,165 |  | 0,155 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,00 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,650 |  | 0,290 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,060 |  | 0,005 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,112 |  | 0,070 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,000 |  | -0,030 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | 0,040 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,120 |  | 0,030 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,015 |  | 0,015 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 1 | 630 |  | 0,200 |  | 0,045 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,057 |  | -0,120 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,070 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,017 |  | 0,000 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 2 | 1260 |  | 0,460 |  | 0,325 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | -0,100 |  | -0,240 |
| 82. | ТП148 | Станция обезжелезивания | 2 | 500 |  | 0,210 |  | 0,210 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2023 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 3,5456 | 6,2944 |
| II | - | - | 3,5708 | 6,2692 |
| III | - | - | 3,5603 | 6,2797 |
| IV | - | - | 3,5337 | 6,3063 |

Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 110 - 35 кВ за __1__ квартал 20_24_ года |
| N п/п | Наименование центра питания | Месторасположение (адрес) | Технические характеристики |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

| Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности |
| по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |  |
| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| ИНН | 4011002575 |
| Местоположение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ |
| за _1_ квартал 2024 года |
| № п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | Наименование | Местоположение (адрес) | Количество трансформаторов, штук | Мощность, кВа | На текущий период | С учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  | СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | РТП1 | ул. Г.Соколова | 2 | 1030 |  | 0,060 |  | -0,140 |
| 2. | ТП3 | Первомайский пер. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,077 |
| 3. | ТП6 | Калужская ул. | 1 | 400 |  | 0,097 |  | 0,070 |
| 4. | ТП7 | С.Перовской ул. | 1 | 250 |  | -0,035 |  | -0,270 |
| 5. | КТП8 | Нагорная ул. | 1 | 160 |  | 0,000 |  | 0,00 |
| 6. | ТП9 | В.Петрова ул. | 2 | 800 |  | 0,005 |  | -0,060 |
| 7. | ГКТП12 | 2й Комсомольский пер. | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,050 |
| 8. | ГКТП14 | Радищева ул. | 1 | 630 |  | 0,125 |  | 0,078 |
| 9. | ТП15 | С.Беляева ул. | 1 | 400 |  | 0,033 |  | 0,010 |
| 10. | ТП19 | Крупской ул. | 1 | 630 |  | 0,647 |  | 0,577 |
| 11. | ТП21 | Ивановская ул. | 1 | 250 |  | 0,053 |  | 0,015 |
| 12. | КТПН26 | Маяковского ул. | 1 | 250 |  | 0,030 |  | -0,003 |
| 13. | ТП27 | Московская 69 | 2 | 500 |  | -0,010 |  | -0,670 |
| 14. | ТП28 | К.Гусака ул. | 2 | 1030 |  | 0,245 |  | 0,175 |
| 15. | ТП32 | 53 Саратовской дивизии | 2 | 800 |  | 0,055 |  | -0,068 |
| 16. | ТП33 | Аузина ул. | 1 | 400 |  | 0,010 |  | 0,010 |
| 17. | ТП34 | Дубки парк | 1 | 250 |  | 0,060 |  | 0,058 |
| 18. | ТП35 | Кирова 32а | 1 | 400 |  | 0,045 |  | -0,005 |
| 19. | ТП36 | Ленина ул. | 2 | 800 |  | 0,060 |  | -0,040 |
| 20. | ТП37 | Н-театральный проезд | 2 | 500 |  | 0,118 |  | 0,010 |
| 21. | ТП38 | Щорса ул. | 1 | 400 |  | 0,072 |  | 0,072 |
| 22. | КТП40 | Пролетарская | 1 | 160 |  | 0,047 |  | 0,047 |
| 23. | ТП41 | К.Маркса ул. | 2 | 800 |  | -0,010 |  | -0,200 |
| 24. | ТП42 | Почтовая ул. | 2 | 800 |  | 0,120 |  | -0,100 |
| 25. | ТП43 | П.Курсантов ул. | 1 | 400 |  | 0,000 |  | -0,035 |
| 26. | ТП46 | Очистн.сооружения | 2 | 1030 |  | 0,658 |  | 0,658 |
| 27. | ТП47 | Заводская ул. | 2 | 800 |  | 0,261 |  | 0,075 |
| 28. | ТП48 | Дохтурова ул. | 1 | 400 |  | 0,160 |  | 0,160 |
| 29. | КТП50 | Чуриковская ул. | 1 | 200 |  | 0,073 |  | 0,050 |
| 30. | ТП51 | Интернациональный п. | 2 | 800 |  | 0,205 |  | 0,205 |
| 31. | ТП53 | Стадионная ул. | 1 | 400 |  | 0,10 |  | 0,090 |
| 32. | ТП54 | Школьная ул. | 1 | 630 |  | 0,065 |  | 0,065 |
| 33. | ТП55 | Радищева 10 | 2 | 800 |  | 0,145 |  | 0,127 |
| 34. | ТП58 | Герцена ул. | 1 | 400 |  | 0,147 |  | -0,123 |
| 35. | ТП60 | Аузина 1 | 1 | 880 |  | 0,050 |  | -0,180 |
| 36. | ТП61 | Кирова 26 | 1 | 400 |  | 0,023 |  | -0,077 |
| 37. | ТП62 | Чистовича ул. | 2 | 570 |  | 0,14 |  | -0,11 |
| 38. | КТП63 | Лагерь «Дружба» | 1 | 250 |  | 0,03 |  | 0,014 |
| 39. | ТП64 | Калужская | 2 | 1030 |  | 0,300 |  | 0,300 |
| 40. | КТП65 | Гоголя ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | -0,022 |
| 41. | ТП66 | Станц.обезжелезивания | 2 | 1260 |  | 0,265 |  | 0,265 |
| 42. | ТП67 | Маклинский проезд | 2 | 650 |  | 0,081 |  | 0,031 |
| 43. | КТП70 | 2я Лесная ул. | 1 | 630 |  | 0,275 |  | 0,250 |
| 44. | КТП71 | Скваж.Площадка 1 | 1 | 160 |  | 0,088 |  | 0,088 |
| 45. | КТП72 | Скваж.Площадка 2 | 1 | 160 |  | 0,099 |  | 0,099 |
| 46. | КТП73 | Скваж.Площадка 3 | 1 | 160 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 47. | КТП74 | Скваж.Площадка 4 | 1 | 250 |  | 0,163 |  | 0,163 |
| 48. | ТП77 | Гагарина ул. | 2 | 1260 |  | 0,040 |  | -0,055 |
| 49. | ТП86 | Московская 9 | 2 | 500 |  | 0,115 |  | -0,022 |
| 50. | ТП88 | Чуриковский пер. | 1 | 400 |  | -0,100 |  | -0,170 |
| 51. | ГКТПН89 | Станционная ул. | 1 | 250 |  | 0,078 |  | -0,135 |
| 52. | ТП90 | Энтузиастов ул. | 2 | 500 |  | 0,030 |  | -0,760 |
| 53. | ТП91 | Рассветная | 2 | 1260 |  | 0,360 |  | 0,360 |
| 54. | ТП92 | Крымская ул. | 2 | 500 |  | 0,13 |  | 0,08 |
| 55. | ТП93 | Восточный тупик | 2 | 1260 |  | 0,30 |  | 0,235 |
| 56. | ТП94 | Российских газовиков | 2 | 1030 |  | 0,20 |  | 0,20 |
| 57. | ТП95 | Тюменская ул. | 2 | 650 |  | -0,060 |  | -0,140 |
| 58. | ТП96 | Маклино, Парковая ул. | 2 | 500 |  | 0,105 |  | 0,105 |
| 59. | ГКТПН97 | Смоленская ул. | 1 | 400 |  | 0,115 |  | 0,025 |
| 60. | КТП98 | АТП | 1 | 160 |  | 0,050 |  | -0,030 |
| 61. | КТП99 | Платова ул. | 1 | 250 |  | -0,010 |  | -0,010 |
| 62. | ТП100 | Радищева ул. | 2 | 650 |  | -0,090 |  | -0,175 |
| 63. | КТП106 | Звездная ул. | 2 | 800 |  | 0,080 |  | 0,080 |
| 64. | ТП107 | Совхозный проезд | 2 | 1030 |  | 0,165 |  | 0,155 |
| 65. | ТП108 | Калужская 6 | 2 | 500 |  | 0,03 |  | 0,00 |
| 66. | ТП109 | Дружбы ул. | 2 | 1260 |  | 0,640 |  | 0,290 |
| 67. | ТП110 | Московская 77 | 2 | 1030 |  | 0,060 |  | 0,005 |
| 68. | ГКТП116 | Калужская 44 | 1 | 400 |  | 0,112 |  | 0,090 |
| 69. | КТП119 | Коммунистическая ул. | 1 | 250 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 70. | КТП123 | Есенина ул. | 1 | 160 |  | 0,040 |  | 0,040 |
| 71. | ГКТП124 | Октябрьская ул. | 1 | 250 |  | 0,110 |  | 0,110 |
| 72. | КТП127 | Солнечная ул. | 1 | 400 |  | 0,110 |  | 0,030 |
| 73. | КТПН129 | Радищева ул. | 1 | 400 |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 74. | КТП131 | Коллонтай | 1 | 160 |  | 0,015 |  | 0,015 |
| 75. | ТП136 | Звездная | 1 | 630 |  | 0,200 |  | 0,045 |
| 76. | КТП138 | П.Коммуны | 1 | 400 |  | 0,057 |  | -0,120 |
| 77. | КТП139 | Щорса | 1 | 250 |  | 0,082 |  | 0,082 |
| 78. | КТП140 | Чапаева | 1 | 250 |  | 0,085 |  | 0,070 |
| 79. | КТП141 | Цыганский поселок | 1 | 160 |  | 0,017 |  | 0,000 |
| 80. | ТП145 | Заречная | 2 | 1260 |  | 0,460 |  | 0,320 |
| 81. | ТП146 | Заря | 2 | 1260 |  | -0,100 |  | -0,240 |
| 82. | ТП148 | Станция обезжелезивания | 2 | 500 |  | 0,210 |  | 0,210 |

Форма 1.15. Информация о величине резервируемой максимальной

мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.12.2004 № 861

| Наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011002575 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, 33Б |
| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2024 году |
| Квартал | Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения, тыс.кВт |
|  | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| I | - | - | 3,1898 | 5,8802 |
| II | - | - |  |  |
| III | - | - |  |  |
| IV | - | - |  |  |